臺東縣太麻里戶政事務所

天秤颱風災後大武辦公廳舍修繕復建計畫

壹、  緣由

101年8月24日因強烈颱風「天秤」之侵襲，造成本所大武辦公室嚴重受創，多處防水防風設施受損、屋頂掀開瓦礫掉落，地下室、室內一及二樓積水，辦公廳舍所有軟硬體設備皆遭損壞不堪使用。

目前該所同仁暫遷移至達仁辦公室合署受理大武鄉民戶籍案件，諸多不便已遭民怨，故須儘速修復。

貳、  亟待修繕項目：

大武辦公室因軟硬體設備遭受損壞，亟須搶先修繕與復原之項目如下：

一、排水管更換：因受強風影響，自來水管破裂導致大量自來水湧出形成浪費，現暫時關閉開關，但造成整理清潔工作的不方便。（如附圖）

二、屋頂原有鋼瓦清除重建：因十七級陣風導致屋頂鋼瓦吹落，剩餘瓦片

隨時有可能掉落，恐波及洽公民眾安全。（如附圖）

三、原有塑鋼窗拆除裝設氣密窗（含紗窗）：因強風導致一、二樓多扇玻

璃破裂及窗框變形損壞，目前損壞之窗戶皆釘上木板暫時維護辦公室及檔案文件的安全。（如附圖）

四、二樓輕鋼架拆除換新：因強風豪雨灌入導致一樓及二樓天花板吹落泡

水、鋼架彎曲，恐影響安全。（如附圖）

五、原有車棚拆除、清運後重建：位於辦公室左側，車棚鐵皮被吹落及變形，幾乎剩骨架，為不影響安全亟須拆除重建。（如附圖）

參、經費概算：新台幣臺佰貳拾肆萬柒仟貳佰伍拾元整。

| 項次 | 項目 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水管工程 |  |  |  | 15,000 |  |
| 二 | 屋頂重建工程 |  |  |  | 600,000 |  |
| 三 | 窗戶重建工程 |  |  |  | 271,000 |  |
| 四 | 二樓輕鋼架工程 |  | 39坪 | 2500 | 97,500 |  |
| 五 | 車棚重建工程 |  |  |  | 263,750 |  |
|  | 總 價 |  |  |  | 1,247,250 |  |